## Sheet1
	phys	meas	difference		measured z	x error	y error	z error			phys	adj meas	error		measured z	x error	y error	z error
x	0.15	0.1526	0.0026		-2.891	0.0026	-0.0205	0.084		x	0.003	-0.004	-0.007		-3.216	-0.007	-0.024	0.0361
y	0.043	0.0225	-0.0205		-3.848		-0.0124	-0.056		y	0.05	0.026	-0.024		-3.5394902175	0.0039	-0.002	-0.0343097825
z	-2.975	-2.891	0.084		-4.611		0.002	-0.101		z	-3.216	-3.1799	0.0361		-4.5957571737	0.009	-0.068	-0.0553428263
															-4.0063095237	-0.0006	-0.0014	0.0030595237
x	0.31	0.417	0.107		-3.634		-0.0262	-0.043		x	0.635	0.6389	0.0039		-3.7128829769	0.01103	-0.001	-0.0001170231
y	0.043	0.0306	-0.0124		-3.2688		-0.028	0.0382		y	0.05	0.048	-0.002		-3.2674545138	0.0315	-0.0098	-0.0181454862
z	-3.792	-3.848	-0.056		-3.674		-0.0258	-0.024		z	-3.5394902175	-3.5738	-0.0343097825		-4.2579233201	-0.00053	-0.0128	0.0119233201
					-2.841	-0.01734	-0.02967	0.039							-3.9776469175	-0.0029	-0.0033	0.0186469175
x	0.625	0.777	0.152		-3.4416	0.0039	-0.026227	-0.0176		x	0.421	0.43	0.009		-3.4853550752	-0.043	0.00073	0.0166550752
y	0.043	0.045	0.002		-2.8915	-0.0091	-0.0272	0.0585		y	0.05	-0.018	-0.068		-3.3569964254	-0.0125	0.0012	-0.0482035746
z	-4.51	-4.611	-0.101		-3.8944	0.0082	-0.0036	-0.0494		z	-4.5957571737	-4.6511	-0.0553428263		-2.9070947697	-0.054	0.0102	0.0014247697
					-4.3065	-0.0048	-0.0052	-0.1445							-3.2528684265	0.0024	0.00799	-0.0042315735
x	0.633	0.9	0.267		-3.302	0.0029	-0.033	0.009		x	0.172	0.1714	-0.0006		-3.7627499253	0.00176	-0.00163	0.0106799253
y	0.043	0.0612	0.0182		-3.2689	-0.0129	-0.02205	0.0061		y	0.048	0.0466	-0.0014		-4.2411820286	-0.0028	0.00933	-0.0045179714
z	-5.121	-5.555	-0.434		-3.675	0.02223	-0.00182	-0.032		z	-4.0063095237	-4.00325	0.0030595237		-4.4913146182	0.0107	0.0002	-0.0349853818
					-3.55434	0.0006	-0.00747	-0.0297305181							-5.1020090161	0.1248	-0.02306	-0.1368909839
x	-0.164	-0.0188	0.1452		-4.0394	-0.01215	-0.00828	-0.0674		x	0.23	0.24103	0.01103		-4.790837192	0.00225	-0.07	0.006837192
y	0.043	0.0168	-0.0262		-2.6775	-0.0145	-0.0151	0.0795		y	0.05	0.049	-0.001		-4.0516114078	-0.02949	0.00692	0.0025114078
z	-3.591	-3.634	-0.043		-2.3662	0.014545	-0.0213	0.0968		z	-3.7128829769	-3.713	-0.0001170231		-3.4619810802	-0.02437	0.00064	-0.0067189198
					-3.716626	0.042	0.00012	-0.0507098798							0	0	0	0
x	-0.12	0.011	0.131		-4.6777	0.0565	-0.0018	-0.1823783207		x	-0.129	-0.0975	0.0315		0	0	0	0
y	0.043	0.015	-0.028		-3.3704	-0.0698	-0.0257	0.0125011218		y	0.05	0.0402	-0.0098		0	0	0	0
z	-3.307	-3.2688	0.0382							z	-3.2674545138	-3.2856	-0.0181454862		0	0	0	0

x	0.276	0.42	0.144							x	0.133	0.13247	-0.00053
y	0.043	0.0172	-0.0258							y	0.035	0.0222	-0.0128
z	-3.65	-3.674	-0.024							z	-4.2579233201	-4.246	0.0119233201

x	0.012	-0.00534	-0.01734							x	-0.053	-0.0559	-0.0029
y	0.048	0.01833	-0.02967							y	0.035	0.0317	-0.0033
z	-2.88	-2.841	0.039							z	-3.9776469175	-3.959	0.0186469175

x	0.03	0.0339	0.0039							x	0.18	0.137	-0.043
y	0.048	0.021773	-0.026227							y	0.035	0.03573	0.00073
z	-3.424	-3.4416	-0.0176							z	-3.4853550752	-3.4687	0.0166550752

x	0.163	0.1539	-0.0091							x	-0.164	-0.1765	-0.0125
y	0.048	0.0208	-0.0272							y	0.035	0.0362	0.0012
z	-2.95	-2.8915	0.0585							z	-3.3569964254	-3.4052	-0.0482035746

x	0.568	0.5762	0.0082							x	0.13	0.076	-0.054
y	0.048	0.0444	-0.0036							y	0.035	0.0452	0.0102
z	-3.845	-3.8944	-0.0494							z	-2.9070947697	-2.90567	0.0014247697

x	0.555	0.5502	-0.0048							x	0.164	0.1664	0.0024
y	0.048	0.0428	-0.0052							y	0.035	0.04299	0.00799
z	-4.162	-4.3065	-0.1445							z	-3.2528684265	-3.2571	-0.0042315735

x	-0.12	-0.1171	0.0029							x	0.097	0.09876	0.00176
y	0.048	0.015	-0.033							y	0.035	0.03337	-0.00163
z	-3.311	-3.302	0.009							z	-3.7627499253	-3.75207	0.0106799253

x	0.15	0.1371	-0.0129							x	0.18	0.1772	-0.0028
y	0.048	0.02595	-0.02205							y	0.035	0.04433	0.00933
z	-3.275	-3.2689	0.0061							z	-4.2411820286	-4.2457	-0.0045179714

x	0.54	0.56223	0.02223							x	0.703	0.7137	0.0107
y	0.048	0.04618	-0.00182							y	0.035	0.0352	0.0002
z	-3.643	-3.675	-0.032							z	-4.4913146182	-4.5263	-0.0349853818

x	0.633	0.6336	0.0006							x	0.35	0.4748	0.1248
y	0.048	0.04053	-0.00747							y	0.035	0.01194	-0.02306
z	-3.5246094819	-3.55434	-0.0297305181							z	-5.1020090161	-5.2389	-0.1368909839

x	0.066	0.05385	-0.01215							x	0.44	0.44225	0.00225
y	0.048	0.03972	-0.00828							y	0.035	-0.035	-0.07	*Note: error due to detection, not sensor
z	-3.972	-4.0394	-0.0674							z	-4.790837192	-4.784	0.006837192

x	0.125	0.1105	-0.0145							x	0.529	0.49951	-0.02949
y	0.048	0.0329	-0.0151							y	0.035	0.04192	0.00692
z	-2.757	-2.6775	0.0795							z	-4.0516114078	-4.0491	0.0025114078

x	0.017	0.031545	0.014545							x	0.084	0.05963	-0.02437
y	0.048	0.0267	-0.0213							y	0.035	0.03564	0.00064
z	-2.463	-2.3662	0.0968							z	-3.4619810802	-3.4687	-0.0067189198

x	0.31	0.352	0.042							x			0
y	0.048	0.04812	0.00012							y			0
z	-3.6659161202	-3.716626	-0.0507098798							z			0

x	0.462	0.5185	0.0565							x			0
y	0.048	0.0462	-0.0018							y			0
z	-4.4953216793	-4.6777	-0.1823783207							z			0

x	0.396	0.3262	-0.0698							x			0
y	0.047	0.0213	-0.0257							y			0
z	-3.3829011218	-3.3704	0.0125011218							z			0

										x			0
										y			0
										z			0

										x			0
										y			0
										z			0

										x			0
										y			0
										z			0

										x			0
										y			0
										z			0

										x			0
										y			0
										z			0

										x			0
										y			0
										z			0

										x			0
										y			0
										z			0

										x			0
										y			0
										z			0

										x			0
										y			0
										z			0

										x			0
										y			0
										z			0

										x			0
										y			0
										z			0

										x			0
										y			0
										z			0

										x			0
										y			0
										z			0

										x			0
										y			0
										z			0

										x			0
										y			0
										z			0

										x			0
										y			0
										z			0

										x			0
										y			0
										z			0

										x			0
										y			0
										z			0

										x			0
										y			0
										z			0

										x			0
										y			0
										z			0

										x			0
										y			0
										z			0

										x			0
										y			0
										z			0

										x			0
										y			0
										z			0

										x			0
										y			0
										z			0

										x			0
										y			0
										z			0

										x			0
										y			0
										z			0

										x			0
										y			0
										z			0

										x			0
										y			0
										z			0

										x			0
										y			0
										z			0

										x			0
										y			0
										z			0
Position Error with Correction Terms
Kinect-Measured Z-Distance [m]
Error [m] (Kinect-Physical)
Position Error without Correction Terms
Kinect-Measured Z-Distance [m]
Error [m] (Kinect-Physical)